|  |  |
| --- | --- |
| **行政相对人名称** | 平顶山大有清洁能源有限公司 |
| **统一社会信用代码（或组织结构代码、工商注册号）** | 91410404MA410QXC4A |
| **法定代表人** | 郭百堂 |
| **地址** | 河南省平顶山市石龙区大庄矿院内 |
| **行政检查类别（日常检查、双随机检查）** | 双随机检查 |
| **行政执法人员（执法证号）** | 王锋召410401000051 、 郑自勋410401000052 |
| **行政检查依据** | 《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等 |
| **行政检查内容** | 1、生产经营单位的主要负责人履行对本单位法律、法规及各项制度执行情况。2、安全生产教育和培训情况。3、安全生产隐患排查治理情况。4、生产安全事故应急救援预案制定及实施情况。5、劳动防护用品发放及使用情况。  6、双重预防体系建设情况。7、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核。 |
| **行政检查时间** | 2021-12-16 09:20:06 |
| **行政检查地点** | 平顶山大有清洁能源有限公司 |
| **行政检查结果** | 1、隐患排查治理台账复查负责人有代签现象。  2、应急预案演练演练前培训及签到表。 |
| **行政检查机关** | 平顶山市石龙区应急管理局 |
| **备注** |  |